## filtracia
ROZPOČET
Stavba: KNK zamac , výrobné družstvo Miesto stavby: Huta 100/28 , Lubietová Obsah: Vzduchotechnika
Poz.č. | Popis | Množ. | Jedn. | J.cena | Cena celkom
Zariadenie č.1.: Filtrácia priestorov Lisovne
1.01 | Filtračné zariadenie,Vzduchový výkon V=6000m3/h | 1 | ks |  | 0
vrátane kompletného vybavenie potrebného k prevádzke
+ filtračné kazety-6ks
+ ovládaci panel
+Ventilátor V=6000m3/h ,p=280Pa,mot.spúšťač, prevádzková teplota -20°C do +110°C
| +Dávkovač vápenca | 1 | ks |  | 0
typ prachu: suchý,jemný,nevýbušný
1.02 | distribučné prvky -výustky do kruhového potrubia dvojradové s reguláciou V= 1000m3/h | 12 | ks |  | 0
rozmer :625x125
Spiro potrubie
| D400/30% tvaroviek | 30 | m |  | 0
| D450/30% tvaroviek | 72 | m |  | 0
Vzduchotechnické štvrohrané potrubie
| do obvodu 2800mm / 30% tvarovky | 10 | m2 |  | 0
( na dopojenie na zariadenia)
Zariadenie č.2: Filtrácia priestorov Brúsiarne
2.01 | Filtračné zariadenie s frekvenčným meničom a membrána , | 1 | ks |  | 0
Vzduchový výkon V=15000m3/h
vrátane kompletného vybavenie potrebného k prevádzke
+ filtračné kazety-24ks
+ ovládaci panel
| +Explózna klapka D 400 | 2 | ks |  | 0
(klapka zabraňujúca šíreniu výbuchu)
typ prachu: suchý,jemný,výbušný
2.01a | Externý odsávací ventilátor | 1 | ks |  | 0
V=15000m3/h,p=280Pa
vrátane príslušenstva:
flexibilné kompenzátory na vstupe a výstupe, regulačná klapka, tlmiče rázov (silent block), výpusť pre kondenzát, inšpekčný otvor, prevedenie do vonkajšieho prostredia.
2.02 | distribučné prvky na prívod - textilná výustka | 2 | ks |  | 0
V=7500m3/h, dl.11000mm ,D630 (tvar konzultovať s investorom)
| regulačná klapka ručná RK D 630 | 2 | ks |  | 0
| regulačná klapka ručná RK D 400 | 2 | ks |  | 0
2.03 | nástavce na vývody D200 | 12 | ks |  | 0
| regulačná klapka ručná RK D200 | 12 | ks |  | 0
Spiro potrubie
| D200/30% tvaroviek | 12 | m |  | 0
| D400/30% tvaroviek | 10 | m |  | 0
| D630/30% tvaroviek | 40 | m |  | 0
Vzduchotechnické štvrohrané potrubie sk.3
| do obvodu 3200 mm / 30% tvarovky | 20 | m2 |  | 0
( na dopojenie na zariadenia)
| priemyselné flexo potrubie D200 | 12 | m |  | 0
3.01 | Zariadenie č.3: Filtrácia priestorov Leštiarne
| Filtračné zariadenie,Vzduchový výkon V=6000m3/h | 1 | ks |  | 0
vrátane kompletného vybavenie potrebného k prevádzke
+ filtračné kazety-8ks
+ ovládaci panel
+Ventilátor V=6000m3/h ,p=280Pa,mot.spúšťač, prevádzková teplota -20°C do +110°C
| +Dávkovač vápenca | 1 | ks |  | 0
| +Explózna klapka D 400 | 1 | ks |  | 0
(klapka zabraňujúca šíreniu výbuchu)
typ prachu: suchý,jemný,výbušný
3.02 | distribučné prvky na prívod - textilná výustka | 1 | ks |  | 0
V=6000m3/h, dl.5500mm ,D630 -kruhová
3.03 | nástavce na vývody D200 | 4 | ks |  | 0
| regulačná klapka ručná RK D200 | 4 | ks |  | 0
Spiro potrubie
| D400/30% tvaroviek | 10 | m |  | 0
| D450/30% tvaroviek | 15 | m |  | 0
Vzduchotechnické štvrohrané potrubie
| do obvodu 2800mm / 30% tvarovky | 10 | m2 |  | 0
( na dopojenie na zariadenia)
| izolácia | 35 | m2 |  | 0
| priemyselné flexo potrubie D200 | 4 | m |  | 0
Montážny ,spojovaci a tesniaci materiál
| Montážny materiál :na zhotovenie a upevnenie VZT zariadení včítane zhotovenia závesov potrubných rozvodov | 180 | kg |  | 0
| spojovací materiál : matice,skrutky,podložky a pod | 10 | kg |  | 0
| tesniaci materiál :samolepiace tesnenie VITOLEN 4x9 | 80 | m |  | 0
| Lešenie pracovné | 150 | m2 |  | 0
Hodinové zúčtovacie sadzby:
| príprava na komplexné vyskúšanie,oživenie a vyregulovanie VZT zariadení | 48 | hod |  | 0
| zaškolenie personálu v obsluhe a údržbe VZT | 36 | hod |  | 0
| Celkom spolu bez DPH |  |  |  | 0
Celkom spolu s DPH 20%